Ведомость размещения искусственного освещения

Дорога: 0000008 - п. Плоскосеминский_ул.Школьная

Участок: 0,000 - 1,380 км.

№ п/пНачало участка, км+мКонец участка, км+мОбъект установкиКоличество опор / светильниковПротяженность,мРасположениеПроектируемые в соответствии с нормативными документами, мФактически установленные, мПотребность в установке, м12345678910+0740+2787/72040204Слева20+3240+6249/93000300Справа30+6800+7152/235035Слева40+7510+9527/72010201Справа50+9981+2218/82230223СлеваИтого:33/339630963